## CARATULA
REFERENCIAS :
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  | FECHA | PROYECTÓ | EJECUTÓ | REVISÓ | VERIFICÓ
LISTA DE REVISIONES
Cliente
ET PRUEBA
|  |  | NOMBRE Y FIRMA | FECHA
|  | PROYECTÓ |  |  |  | TITULO:
|  | EJECUTÓ |  |  |  | ESTACION:
|  | REVISÓ |  |  |  | CAMPO:
|  | VERIFICÓ |  |  |  | PANEL:
|  | DISCO: |  | ISO E
|  | ARCHIVO: |  | Dim. en mm.
|  | ANTECEDENTES: |  | HOJA | ESCALA | FORMATO |  | Documento Nº |  |  |  | REV.
|  |  |  | 1 | S/E | A4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## GOOSE
[5 empty] | CAMPO | [258 empty] | CONT
[5 empty] | IED EMISOR | AB3E1Q01FN1 | AB3E1Q01FN1 | AB3E1Q02FN1 | AB3E1Q02FN1 | AB3E1Q02KF1 | AB3E1Q02KF1 | AB3E1Q02KF1 | AB3E1Q03FN1 | AB3E1Q03FN1 | AB3E1Q03KF1 | AB3E1Q03KF1 | AB3E1Q03KF1 | AB3E1Q04FN1 | AB3E1Q04FN1 | AB3E1Q04KF1 | AB3E1Q04KF1 | AB3E1Q04KF1 | AB3E1Q05KF1 | AB3E1Q05KF1 | AB3E1Q05KF1 | AB3E1Q05KF1 | AB3E1Q05KF1 | AB3E1Q05KF1 | AB3K1Q01KF1 | AB3K1Q02KF1 | AB3K1Q03KF1 | AB3K1Q04KF1 | AB3K1Q05KF1 | AB3K1Q07FN1 | AB3K1Q09KF1 | AB3K1Q10KF1 | AB3K1Q11KF1 | AB3K1Q12KF1 | AB3E1Q01KF1 | AB3E1Q01KF1 | AB3E1Q01KF1 | AB3E1Q01KF1 | AB3E1Q01KF1 | AB3E1Q01KF1 | AB3E1Q01KF1 | AB3E1Q01KF1 | AB3K1Q06KF1 | AB3K1Q06KF1 | AB3K1Q06KF1 | AB3K1Q06KF1 | AB3K1Q06KF1 | AB3K1Q06KF1 | AB3E1Q02KF1 | AB3E1Q03KF1 | AB3E1Q03KF1 | AB3E1Q03KF1 | AB3E1Q03KF1 | AB3E1Q03KF1 | AB3K1Q13KF1 | AB3K1Q13KF1 | AB3K1Q13KF1 | AB3K1Q13KF1 | AB3K1Q13KF1 | AB3K1Q13KF1 | AB3K1Q20KF1 | AB3K1Q20KF1 | AB3K1Q20KF1 | AB3K1Q20KF1 | AB3K1Q20KF1 | AB3K1Q20KF1 | AB3E1Q04KF1 | AB3E1Q01KF1 | AB3E1Q01KF1 | AB3E1Q01KF1 | AB3E1Q02KF1 | AB3E1Q02KF1 | AB3E1Q02KF1 | AB3E1Q03KF1 | AB3E1Q03KF1 | AB3E1Q03KF1 | AB3E1Q04KF1 | AB3E1Q04KF1 | AB3E1Q04KF1 | AB3K1Q12KF1 | AB3K1Q15KF1 | AB3K1Q15KF1 | AB3K1Q16KF1 | AB3K1Q16KF1 | AB3K1Q17KF1 | AB3K1Q17KF1 | AB3K1Q18FN1 | AB3K1Q18KF1 | AB3K1Q19FN1 | AB3K1Q19KF1 | AB3K1Q21KF1 | AB3K1Q21KF1 | AB3K1Q22KF1 | AB3K1Q22KF1 | AB3K1Q23KF1 | AB3K1Q23KF1 | AB3K1Q24KF1 | AB3K1Q24KF1 | AB3K1Q25KF1 | AB3K1Q25KF1 | AB3K1Q14KF1 | AB3K1Q01KF1 | AB3K1Q02KF1 | AB3K1Q03KF1 | AB3K1Q04KF1 | AB3K1Q05KF1 | AB3K1Q07KF1 | AB3K1Q08FN1 | AB3K1Q08KF1 | AB3K1Q09KF1 | AB3K1Q10KF1 | AB3K1Q11KF1 | AB3K1Q14KF1 | AB3E1Q04FN1 | AB3E1Q04FN1 | AB3E1Q04KF1 | AB3E1Q04KF1 | AB3E1Q02FN1 | AB3E1Q02FN1 | AB3E1Q02KF1 | AB3E1Q02KF1
DATASET
[5 empty] | FUNCIÓN | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | Emisión de PFI + DP T2 WA2 en Barra B 132kV | Bahía Reservada | Emisión de PFI + DP T2 en Barra B 132kV | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | Bahía Reservada | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | Emisión de PFI + DP T2 WA2 en Barra B 132kV | Bahía Reservada | Emisión de PFI + DP T2 en Barra B 132kV | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | Bahía Reservada | Acoplamiento de Barras A y B (WA1 y WA2) | Posición QC12 | Posición QC12 | Emisión de PFI + DP T2 WA2 | Emisión de PFI + DP T2 WA1 | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Output 1 status | Output 2 status | Output 3 status | Output 4 status | Comando de Apertura 52D1 desde UB o SCADA | Bahía Reservada | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 |  |  | Emisión Interdisparo a 132 kV | Emisión Interbloqueo a 132 kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Comando Cierre 52TD1 desde UB o SCADA Local | Output 1 status | Output 2 status | Output 3 status | Output 4 status | Comando de Apertura 52D2 desde UB o SCADA |  |  | Emisión Interdisparo a 132 kV | Emisión Interbloqueo a 132 kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV |  |  | Emisión Interdisparo a 132 kV | Emisión Interbloqueo a 132 kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Comando Cierre 52TD2 desde UB o SCADA Local | Posiciones Secc Barras QB1/QB2 Ambos Abiertos/Cerrados | Double point indication | Double point indication | Posiciones Secc Barras QB1/QB2 Ambos Abiertos/Cerrados | Posición Seccionador Barra A QB1 | Posición Seccionador de Barra B QB2 | Posiciones Secc Barras QB1/QB2 Ambos Abiertos/Cerrados | Double point indication | Double point indication | Posiciones Secc Barras QB1/QB2 Ambos Abiertos/Cerrados | Posición Seccionador Barra A QB1 | Posición Seccionador de Barra B QB2 | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | Interdisparo hacia 13.2 kV | Interbloqueo hacia 13.2 kV | Emisión de Interdisparo hacia 13.2 kV | Emisión de Interbloqueo hacia 13.2 kV | Interdisparo hacia 13.2 kV | Interbloqueo hacia 13.2 kV | Emisión de Interdisparo hacia 13.2 kV | Emisión de Interbloqueo hacia 13.2 kV
[5 empty] | SEÑALES DEL DATASET | MONSP16GAPC1Ind10stVal | MONSP16GAPC1Ind9stVal | MONSP16GAPC4Ind1stVal | MONSP16GAPC4Ind2stVal | CTRLQCRSV1BayRsvstVal | MONSP16GAPC1Ind10stVal | MONSP16GAPC1Ind9stVal | MONSP16GAPC1Ind10stVal | MONSP16GAPC1Ind9stVal | CTRLQCRSV1BayRsvstVal | MONSP16GAPC1Ind10stVal | MONSP16GAPC1Ind9stVal | MONSP16GAPC4Ind1stVal | MONSP16GAPC4Ind2stVal | CTRLQCRSV1BayRsvstVal | MONSP16GAPC1Ind10stVal | MONSP16GAPC1Ind9stVal | CTRLQCRSV1BayRsvstVal | CTRLDPGAPC1DPCSO1stVal | CTRLDPGAPC2DPCSO1stVal | CTRLDPGAPC3DPCSO1stVal | MONSP16GAPC1Ind10stVal | MONSP16GAPC1Ind9stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | MONSP16GAPC1Ind1stVal | MONSP16GAPC1Ind2stVal | MONSP16GAPC1Ind3stVal | MONSP16GAPC1Ind4stVal | MONSP16GAPC1Ind5stVal | CTRLQCRSV1BayRsvstVal | MONSP16GAPC1Ind10stVal | MONSP16GAPC1Ind9stVal | CTRLCBCSWI1OpClsgeneral | CTRLCBCSWI1OpOpngeneral | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind3stVal | LD0MVGAPC1Ind4stVal | MONSP16GAPC1Ind5stVal | MONSP16GAPC1Ind1stVal | MONSP16GAPC1Ind2stVal | MONSP16GAPC1Ind3stVal | MONSP16GAPC1Ind4stVal | MONSP16GAPC1Ind5stVal | CTRLCBCSWI1OpClsgeneral | CTRLCBCSWI1OpOpngeneral | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind3stVal | LD0MVGAPC1Ind4stVal | CTRLCBCSWI1OpClsgeneral | CTRLCBCSWI1OpOpngeneral | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind3stVal | LD0MVGAPC1Ind4stVal | MONSP16GAPC1Ind5stVal | CTRLDPGAPC1DPCSO1stVal | CTRLDPGAPC2DPCSO1stVal | CTRLDPGAPC3DPCSO1stVal | CTRLDPGAPC1DPCSO1stVal | CTRLDPGAPC2DPCSO1stVal | CTRLDPGAPC3DPCSO1stVal | CTRLDPGAPC1DPCSO1stVal | CTRLDPGAPC2DPCSO1stVal | CTRLDPGAPC3DPCSO1stVal | CTRLDPGAPC1DPCSO1stVal | CTRLDPGAPC2DPCSO1stVal | CTRLDPGAPC3DPCSO1stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind1stVal | LD0MVGAPC1Ind2stVal | MONSP16GAPC4Ind5stVal | MONSP16GAPC4Ind6stVal | MONSP16GAPC1Ind1stVal | MONSP16GAPC1Ind2stVal | MONSP16GAPC4Ind5stVal | MONSP16GAPC4Ind6stVal | MONSP16GAPC1Ind1stVal | MONSP16GAPC1Ind2stVal
IED RECEPTOR | [5 empty] | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPO | TECHNICAL KEY | CAMPO EMISOR | FUNCIÓN | BLOQUE | ENTRADA
| AB3E1Q01KF1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | -1,-1,-1 |  | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | -1,-1,-1 |  |  | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.5.IN.2. |  |  |  | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.3.IN.2. |  |  |  |  | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.2.IN.2. | [5 empty] | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.4.IN.2. | [6 empty] | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.2.IN.2. | [7 empty] | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.3.IN.3. | [8 empty] | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.5.IN.3. | [9 empty] | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.3.IN.2. | [10 empty] | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.4.IN.3. | [11 empty] | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.2.IN.3. | [12 empty] | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.5.IN.4. | [13 empty] | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.3.IN.4. | [14 empty] | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.4.IN.2. | [15 empty] | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.4.IN.4. | [16 empty] | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.2.IN.4. | [17 empty] | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.5.IN.2. | [18 empty] | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Acoplamiento de Barras A y B (WA1 y WA2) | GOOSERX.5.IN.3. | [19 empty] | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Posición QC12 | GOOSERX.5.IN.4. | [20 empty] | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Posición QC12 | GOOSERX.5.IN.5. | [21 empty] | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 | GOOSEBINRX.3.IN.5. | [22 empty] | X
| AB3E1Q01KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA1 | GOOSEBINRX.5.IN.5. | [23 empty] | X
| AB3K1Q08FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [25 empty] | X
| AB3K1Q08FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [26 empty] | X
| AB3K1Q08FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [27 empty] | X
| AB3K1Q08FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [28 empty] | X
| AB3K1Q08FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [29 empty] | X
| AB3K1Q08FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [30 empty] | X
| AB3K1Q08FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [31 empty] | X
| AB3K1Q08FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [32 empty] | X
| AB3K1Q08FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [33 empty] | X
| AB3K1Q08FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [34 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Output 1 status | GOOSEBINRX.1.IN.1. | [34 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Output 2 status | GOOSEBINRX.1.IN.2. | [35 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Output 3 status | GOOSEBINRX.1.IN.3. | [36 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Output 4 status | GOOSEBINRX.1.IN.4. | [37 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Comando de Apertura 52D1 desde UB o SCADA | GOOSEBINRX.1.IN.6. | [38 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.5.IN.2. |  |  |  | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.3.IN.2. |  |  |  |  | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.4.IN.2. | [6 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.2.IN.2. | [7 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.3.IN.3. | [8 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.5.IN.3. | [9 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.4.IN.3. | [11 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.2.IN.3. | [12 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.5.IN.4. | [13 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.3.IN.4. | [14 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.4.IN.4. | [16 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.2.IN.4. | [17 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Acoplamiento de Barras A y B (WA1 y WA2) | -1,-1,-1 | [19 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Posición QC12 | -1,-1,-1 | [20 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Posición QC12 | -1,-1,-1 | [21 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 | GOOSEBINRX.3.IN.5. | [22 empty] | X
| AB3E1Q01FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA1 | GOOSEBINRX.5.IN.5. | [23 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.3.IN.1. |  | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.5.IN.1. |  |  | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.1.IN.2. | [39 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.4.IN.1. | [40 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.2.IN.1. | [41 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.3.IN.3. | [8 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.5.IN.3. | [9 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.3.IN.2. | [10 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.4.IN.3. | [11 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.2.IN.3. | [12 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.5.IN.4. | [13 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.3.IN.4. | [14 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.4.IN.2. | [15 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.4.IN.4. | [16 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.2.IN.4. | [17 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.5.IN.2. | [18 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Acoplamiento de Barras A y B (WA1 y WA2) | GOOSERX.5.IN.3. | [19 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Posición QC12 | GOOSERX.5.IN.4. | [20 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Posición QC12 | GOOSERX.5.IN.5. | [21 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 | GOOSEBINRX.3.IN.5. | [22 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA1 | GOOSEBINRX.5.IN.5. | [23 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  |  | GOOSEBINRX.11.IN.1. | [42 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  |  | GOOSEBINRX.11.IN.2. | [43 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Emisión Interdisparo a 132 kV | GOOSEBINRX.1.IN.1. | [44 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Emisión Interbloqueo a 132 kV | GOOSEBINRX.1.IN.2. | [45 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | -1,-1,-1 | [46 empty] | X
| AB3E1Q02KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | -1,-1,-1 | [47 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.3.IN.1. |  | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.1.IN.1. |  |  | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.4.IN.1. | [40 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.2.IN.1. | [41 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Comando Cierre 52TD1 desde UB o SCADA Local | GOOSEBINRX.6.IN.2. | [48 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.3.IN.3. | [8 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.1.IN.3. | [9 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.4.IN.3. | [11 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.2.IN.3. | [12 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.1.IN.4. | [13 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.3.IN.4. | [14 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.4.IN.4. | [16 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.2.IN.4. | [17 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Acoplamiento de Barras A y B (WA1 y WA2) | -1,-1,-1 | [19 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Posición QC12 | -1,-1,-1 | [20 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Posición QC12 | -1,-1,-1 | [21 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 | GOOSEBINRX.3.IN.5. | [22 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA1 | GOOSEBINRX.1.IN.5. | [23 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  |  | GOOSEBINRX.5.IN.2. | [42 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  |  | GOOSEBINRX.5.IN.3. | [43 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Emisión Interdisparo a 132 kV | GOOSEBINRX.5.IN.1. | [44 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Emisión Interbloqueo a 132 kV | GOOSEBINRX.5.IN.4. | [45 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | -1,-1,-1 | [46 empty] | X
| AB3E1Q02FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | -1,-1,-1 | [47 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.3.IN.1. |  | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.5.IN.1. |  |  | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.1.IN.2. | [39 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.4.IN.1. | [40 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.2.IN.1. | [41 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.5.IN.2. |  |  |  | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.3.IN.2. |  |  |  |  | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.2.IN.2. | [5 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.4.IN.2. | [6 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.2.IN.2. | [7 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | -1,-1,-1 | [8 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | -1,-1,-1 | [9 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.5.IN.4. | [13 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.3.IN.4. | [14 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.4.IN.2. | [15 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.4.IN.4. | [16 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.2.IN.4. | [17 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.5.IN.2. | [18 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Acoplamiento de Barras A y B (WA1 y WA2) | GOOSERX.5.IN.3. | [19 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Posición QC12 | GOOSERX.5.IN.4. | [20 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Posición QC12 | GOOSERX.5.IN.5. | [21 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 | GOOSEBINRX.3.IN.5. | [22 empty] | X
| AB3E1Q03KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA1 | GOOSEBINRX.5.IN.5. | [23 empty] | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.3.IN.1. |  | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.5.IN.1. |  |  | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.4.IN.1. | [40 empty] | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.2.IN.1. | [41 empty] | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.5.IN.2. |  |  |  | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.3.IN.2. |  |  |  |  | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.4.IN.2. | [6 empty] | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.2.IN.2. | [7 empty] | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Output 1 status | GOOSEBINRX.1.IN.1. | [49 empty] | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Output 2 status | GOOSEBINRX.1.IN.2. | [50 empty] | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Output 3 status | GOOSEBINRX.1.IN.3. | [51 empty] | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Output 4 status | GOOSEBINRX.1.IN.4. | [52 empty] | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Comando de Apertura 52D2 desde UB o SCADA | GOOSEBINRX.1.IN.6. | [53 empty] | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.5.IN.4. | [13 empty] | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.3.IN.4. | [14 empty] | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.4.IN.4. | [16 empty] | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.2.IN.4. | [17 empty] | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Acoplamiento de Barras A y B (WA1 y WA2) | -1,-1,-1 | [19 empty] | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Posición QC12 | -1,-1,-1 | [20 empty] | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Posición QC12 | -1,-1,-1 | [21 empty] | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 | GOOSEBINRX.3.IN.5. | [22 empty] | X
| AB3E1Q03FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA1 | GOOSEBINRX.5.IN.5. | [23 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.3.IN.1. |  | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.5.IN.1. |  |  | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.1.IN.2. | [39 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.4.IN.1. | [40 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.2.IN.1. | [41 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.5.IN.2. |  |  |  | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.3.IN.2. |  |  |  |  | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.2.IN.2. | [5 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.4.IN.2. | [6 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.2.IN.2. | [7 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.3.IN.3. | [8 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.5.IN.3. | [9 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.3.IN.2. | [10 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.4.IN.3. | [11 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.2.IN.3. | [12 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.5.IN.2. | [18 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Acoplamiento de Barras A y B (WA1 y WA2) | GOOSERX.5.IN.3. | [19 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Posición QC12 | GOOSERX.5.IN.4. | [20 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Posición QC12 | GOOSERX.5.IN.5. | [21 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 | GOOSEBINRX.3.IN.5. | [22 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA1 | GOOSEBINRX.5.IN.5. | [23 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  |  | GOOSEBINRX.11.IN.1. | [54 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  |  | GOOSEBINRX.11.IN.2. | [55 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Emisión Interdisparo a 132 kV | GOOSEBINRX.1.IN.1. | [56 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Emisión Interbloqueo a 132 kV | GOOSEBINRX.1.IN.2. | [57 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | -1,-1,-1 | [58 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | -1,-1,-1 | [59 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  |  | -1,-1,-1 | [60 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  |  | -1,-1,-1 | [61 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Emisión Interdisparo a 132 kV | -1,-1,-1 | [62 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Emisión Interbloqueo a 132 kV | -1,-1,-1 | [63 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | -1,-1,-1 | [64 empty] | X
| AB3E1Q04KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | -1,-1,-1 | [65 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.3.IN.1. |  | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.1.IN.1. |  |  | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.4.IN.1. | [40 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.2.IN.1. | [41 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.1.IN.2. |  |  |  | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.3.IN.2. |  |  |  |  | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.4.IN.2. | [6 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.2.IN.2. | [7 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.3.IN.3. | [8 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.1.IN.3. | [9 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.4.IN.3. | [11 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.2.IN.3. | [12 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Comando Cierre 52TD2 desde UB o SCADA Local | GOOSEBINRX.6.IN.2. | [66 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Acoplamiento de Barras A y B (WA1 y WA2) | -1,-1,-1 | [19 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Posición QC12 | -1,-1,-1 | [20 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Posición QC12 | -1,-1,-1 | [21 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 | GOOSEBINRX.3.IN.5. | [22 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA1 | GOOSEBINRX.1.IN.5. | [23 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  |  | GOOSEBINRX.5.IN.2. | [54 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  |  | GOOSEBINRX.5.IN.3. | [55 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Emisión Interdisparo a 132 kV | GOOSEBINRX.5.IN.1. | [56 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Emisión Interbloqueo a 132 kV | GOOSEBINRX.5.IN.4. | [57 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | -1,-1,-1 | [58 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | -1,-1,-1 | [59 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  |  | -1,-1,-1 | [60 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  |  | -1,-1,-1 | [61 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Emisión Interdisparo a 132 kV | -1,-1,-1 | [62 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Emisión Interbloqueo a 132 kV | -1,-1,-1 | [63 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | -1,-1,-1 | [64 empty] | X
| AB3E1Q04FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | -1,-1,-1 | [65 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.3.IN.1. |  | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.5.IN.1. |  |  | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.1.IN.2. | [39 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Posiciones Secc Barras QB1/QB2 Ambos Abiertos/Cerrados | GOOSERX.1.IN.3. | [67 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Double point indication | GOOSERX.1.IN.4. | [68 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Double point indication | GOOSERX.1.IN.5. | [69 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.4.IN.1. | [40 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.2.IN.1. | [41 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.5.IN.2. |  |  |  | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.3.IN.2. |  |  |  |  | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.2.IN.2. | [5 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Posiciones Secc Barras QB1/QB2 Ambos Abiertos/Cerrados | GOOSERX.2.IN.3. | [70 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Posición Seccionador Barra A QB1 | GOOSERX.2.IN.4. | [71 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Posición Seccionador de Barra B QB2 | GOOSERX.2.IN.5. | [72 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.4.IN.2. | [6 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.2.IN.2. | [7 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.3.IN.3. | [8 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.5.IN.3. | [9 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.3.IN.2. | [10 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Posiciones Secc Barras QB1/QB2 Ambos Abiertos/Cerrados | GOOSERX.3.IN.3. | [73 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Double point indication | GOOSERX.3.IN.4. | [74 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Double point indication | GOOSERX.3.IN.5. | [75 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Barra B - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.4.IN.3. | [11 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Barra A - Emisión de PFI + DP T2 | GOOSEBINRX.2.IN.3. | [12 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.5.IN.4. | [13 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 WA2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.3.IN.4. | [14 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Bahía Reservada | GOOSERX.4.IN.2. | [15 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Posiciones Secc Barras QB1/QB2 Ambos Abiertos/Cerrados | GOOSERX.4.IN.3. | [76 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Posición Seccionador Barra A QB1 | GOOSERX.4.IN.4. | [77 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Posición Seccionador de Barra B QB2 | GOOSERX.4.IN.5. | [78 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra B 132kV | GOOSEBINRX.4.IN.4. | [16 empty] | X
| AB3E1Q05KF1 |  | Emisión de PFI + DP T2 en Barra A 132kV | GOOSEBINRX.2.IN.4. | [17 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [79 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [33 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 | [57 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 | [58 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Emisión Interdisparo a 132 kV | [57 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Emisión Interbloqueo a 132 kV | [58 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [58 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [59 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [80 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [81 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [82 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [83 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [84 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [85 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [86 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [87 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [88 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [89 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Emisión Interdisparo a 132 kV | [63 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Emisión Interbloqueo a 132 kV | [64 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [64 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [65 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [90 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [91 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [92 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [93 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [94 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [95 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [96 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [97 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [98 empty] | X
| AB3K1Q14KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [99 empty] | X
| AB3K1Q18KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [101 empty] | X
| AB3K1Q18KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [81 empty] | X
| AB3K1Q18KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [83 empty] | X
| AB3K1Q18KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [85 empty] | X
| AB3K1Q18KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [90 empty] | X
| AB3K1Q18KF1 |  | Emisión Interdisparo a 132 kV | [63 empty] | X
| AB3K1Q18KF1 |  | Emisión Interbloqueo a 132 kV | [64 empty] | X
| AB3K1Q18KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [65 empty] | X
| AB3K1Q18KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [66 empty] | X
| AB3K1Q18KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [91 empty] | X
| AB3K1Q18KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [93 empty] | X
| AB3K1Q18KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [95 empty] | X
| AB3K1Q18KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [97 empty] | X
| AB3K1Q18KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [99 empty] | X
| AB3K1Q19KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [101 empty] | X
| AB3K1Q19KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [81 empty] | X
| AB3K1Q19KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [83 empty] | X
| AB3K1Q19KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [85 empty] | X
| AB3K1Q19KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [88 empty] | X
| AB3K1Q19KF1 |  | Emisión Interdisparo a 132 kV | [63 empty] | X
| AB3K1Q19KF1 |  | Emisión Interbloqueo a 132 kV | [64 empty] | X
| AB3K1Q19KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [65 empty] | X
| AB3K1Q19KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [66 empty] | X
| AB3K1Q19KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [91 empty] | X
| AB3K1Q19KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [93 empty] | X
| AB3K1Q19KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [95 empty] | X
| AB3K1Q19KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [97 empty] | X
| AB3K1Q19KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [99 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [101 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [24 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [102 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [25 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [103 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [26 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [104 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [27 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [105 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [28 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Emisión Interdisparo a 132 kV | [45 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Emisión Interbloqueo a 132 kV | [46 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [46 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [47 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [29 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [106 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [107 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [108 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [109 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [30 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [110 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [31 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [111 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [32 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 | [57 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 | [58 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Emisión Interdisparo a 132 kV | [57 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Emisión Interbloqueo a 132 kV | [58 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [58 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [59 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [100 empty] | X
| AB3K1Q12KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [112 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Interdisparo hacia 13.2 kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [113 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Interbloqueo hacia 13.2 kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [114 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Emisión de Interdisparo hacia 13.2 kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [115 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Emisión de Interbloqueo hacia 13.2 kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [116 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [100 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [112 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [80 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [81 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [82 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [83 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [84 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [85 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [86 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [87 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [88 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [89 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [90 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [91 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [92 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [93 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [94 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [95 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [96 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [97 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [98 empty] | X
| AB3K1Q20KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [99 empty] | X
| AB3K1Q18FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [113 empty] | X
| AB3K1Q18FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [82 empty] | X
| AB3K1Q18FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [84 empty] | X
| AB3K1Q18FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [86 empty] | X
| AB3K1Q18FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [89 empty] | X
| AB3K1Q18FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [92 empty] | X
| AB3K1Q18FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [94 empty] | X
| AB3K1Q18FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [96 empty] | X
| AB3K1Q18FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [98 empty] | X
| AB3K1Q18FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [100 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Interdisparo hacia 13.2 kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [117 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Interbloqueo hacia 13.2 kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [118 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Emisión de Interdisparo hacia 13.2 kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [119 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Emisión de Interbloqueo hacia 13.2 kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [120 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [101 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [24 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [102 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [25 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [103 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [26 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [104 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [27 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [105 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [28 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [29 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [106 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [107 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [108 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [109 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [30 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [110 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [31 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [111 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [32 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [79 empty] | X
| AB3K1Q06KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [33 empty] | X
| AB3K1Q07FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [25 empty] | X
| AB3K1Q07FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [26 empty] | X
| AB3K1Q07FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [27 empty] | X
| AB3K1Q07FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [28 empty] | X
| AB3K1Q07FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [29 empty] | X
| AB3K1Q07FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [108 empty] | X
| AB3K1Q07FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [31 empty] | X
| AB3K1Q07FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [32 empty] | X
| AB3K1Q07FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [33 empty] | X
| AB3K1Q07FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [34 empty] | X
| AB3K1Q07KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [102 empty] | X
| AB3K1Q07KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [103 empty] | X
| AB3K1Q07KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [104 empty] | X
| AB3K1Q07KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [105 empty] | X
| AB3K1Q07KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [106 empty] | X
| AB3K1Q07KF1 |  | Emisión Interdisparo a 132 kV | [45 empty] | X
| AB3K1Q07KF1 |  | Emisión Interbloqueo a 132 kV | [46 empty] | X
| AB3K1Q07KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [47 empty] | X
| AB3K1Q07KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [48 empty] | X
| AB3K1Q07KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [109 empty] | X
| AB3K1Q07KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [110 empty] | X
| AB3K1Q07KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [111 empty] | X
| AB3K1Q07KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [112 empty] | X
| AB3K1Q07KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [80 empty] | X
| AB3K1Q08KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [102 empty] | X
| AB3K1Q08KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [103 empty] | X
| AB3K1Q08KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [104 empty] | X
| AB3K1Q08KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [105 empty] | X
| AB3K1Q08KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [106 empty] | X
| AB3K1Q08KF1 |  | Emisión Interdisparo a 132 kV | [45 empty] | X
| AB3K1Q08KF1 |  | Emisión Interbloqueo a 132 kV | [46 empty] | X
| AB3K1Q08KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [47 empty] | X
| AB3K1Q08KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [48 empty] | X
| AB3K1Q08KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [107 empty] | X
| AB3K1Q08KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [110 empty] | X
| AB3K1Q08KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [111 empty] | X
| AB3K1Q08KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [112 empty] | X
| AB3K1Q08KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | [80 empty] | X
| AB3K1Q13KF1 |  | Interdisparo hacia 13.2 kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [113 empty] | X
| AB3K1Q13KF1 |  | Interbloqueo hacia 13.2 kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [114 empty] | X
| AB3K1Q13KF1 |  | Emisión de Interdisparo hacia 13.2 kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [115 empty] | X
| AB3K1Q13KF1 |  | Emisión de Interbloqueo hacia 13.2 kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [116 empty] | X
| AB3K1Q13KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [79 empty] | X
| AB3K1Q13KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [33 empty] | X
| AB3K1Q13KF1 |  | Trasmisión PFI Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [100 empty] | X
| AB3K1Q13KF1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | GOOSERCV_BIN,Dynamic | [112 empty] | X
| AB3K1Q19FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [113 empty] | X
| AB3K1Q19FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [82 empty] | X
| AB3K1Q19FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [84 empty] | X
| AB3K1Q19FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [86 empty] | X
| AB3K1Q19FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [87 empty] | X
| AB3K1Q19FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [92 empty] | X
| AB3K1Q19FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [94 empty] | X
| AB3K1Q19FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [96 empty] | X
| AB3K1Q19FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [98 empty] | X
| AB3K1Q19FN1 |  | Transmisión Interdisparo Celdas de 13.2kV | [100 empty] | X
Note on HG4: Carlos Martinez-Lopez: La UB no utiliza esta señal, solo quedó del dataset típico. Era señal de reserva inicialmente