## CARATULA
REFERENCIAS :
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  | FECHA | PROYECTÓ | EJECUTÓ | REVISÓ | VERIFICÓ
LISTA DE REVISIONES
Cliente
ET PRUEBA
|  |  | NOMBRE Y FIRMA | FECHA
|  | PROYECTÓ |  |  |  | TITULO:
|  | EJECUTÓ |  |  |  | ESTACION:
|  | REVISÓ |  |  |  | CAMPO:
|  | VERIFICÓ |  |  |  | PANEL:
|  | DISCO: |  | ISO E
|  | ARCHIVO: |  | Dim. en mm.
|  | ANTECEDENTES: |  | HOJA | ESCALA | FORMATO |  | Documento Nº |  |  |  | REV.
|  |  |  | 1 | S/E | A4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## GOOSE
[5 empty] | CAMPO | [258 empty] | CONT
[5 empty] | IED EMISOR | AA1E1Q02KF1 | AA1E1Q12KF1 | AA1E1Q12KF2 | AA1E1Q11KF1 | AA1E1Q11KF2
DATASET
[5 empty] | FUNCIÓN | Output 1 status | Output 1 status | Output 1 status | Output 1 status | Output 1 status
[5 empty] | SEÑALES DEL DATASET | MONSP16GAPC1Ind1stVal | MONSP16GAPC1Ind1stVal | MONSP16GAPC1Ind1stVal | MONSP16GAPC1Ind1stVal | MONSP16GAPC1Ind1stVal
IED RECEPTOR | [5 empty] | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPO | TECHNICAL KEY | CAMPO EMISOR | FUNCIÓN | BLOQUE | ENTRADA
| AA1E1Q11KF1 |  | Output 1 status |  |  | X
| AA1E1Q11KF1 |  | Output 1 status |  |  |  | X
| AA1E1Q11KF1 |  | Output 1 status |  |  |  |  | X
| AA1E1Q12KF1 |  | Output 1 status |  |  | X
| AA1E1Q12KF1 |  | Output 1 status | [5 empty] | X
| AA1E1Q12KF1 |  | Output 1 status | [6 empty] | X
| AA1E1Q11KF2 |  | Output 1 status |  |  | X
| AA1E1Q11KF2 |  | Output 1 status |  |  |  | X
| AA1E1Q11KF2 |  | Output 1 status |  |  |  |  | X
| AA1E1Q12KF2 |  | Output 1 status |  |  | X
| AA1E1Q12KF2 |  | Output 1 status | [5 empty] | X
| AA1E1Q12KF2 |  | Output 1 status | [6 empty] | X
| AA1E1Q02KF1 |  | Output 1 status | [5 empty] | X
| AA1E1Q02KF1 |  | Output 1 status | [6 empty] | X
| AA1E1Q02KF1 |  | Output 1 status |  |  |  | X
| AA1E1Q02KF1 |  | Output 1 status |  |  |  |  | X
Note on HG4: Carlos Martinez-Lopez: La UB no utiliza esta señal, solo quedó del dataset típico. Era señal de reserva inicialmente